S P E C Y F I K A C J A    I S T O T N YCH    
W A R U N K ÓW    Z A M Ó W I E N I A

T R Y B    Z A M Ó W I E N I A:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  -  DOSTAWA:

Chromatografu cieczowego typu UHPLC z detektorem FLR oraz UV/VIS

Z A T W I E R D Z A M:

Łódź, dnia 2014-10-14

# Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia

- dalej zwana „SIWZ”

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane „postępowaniem” jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznie 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r. poz.907, z późn. zm.)  –  dalej zwanej „ustawą”.

| 1. | Zamawiający: |
| --- | --- |

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

90-743 Łódź;  ul. Lipowa 16

strona internetowa:   www.wios.lodz.pl;      
  e-mail: laboratorium@wios.lodz.pl;  zaopatrzenie@wios.lodz.pl

2.	Tryb udzielenia zamówienia:

2.1.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.  Wartość zamówienia mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8 ustawy.

2.2.	Postępowanie jest prowadzone bez udziału komisji przetargowej.

2.3.	W sprawach nieuregulowanych w treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy i  Kodeksu Cywilnego.

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

- 3.1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
Chromatografu cieczowego typu UHPLC z detektorem FLR oraz UV/VIS

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (Kod CPV 38432200-4)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarty jest w Załączniku Nr 7 do niniejszej specyfikacji

4.	Termin wykonania zamówienia

Do dnia 19 grudnia 2014r.

5.	Oferty częściowe, wariantowe i uzupełniające:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

- Zamawiający nie zamierza udzielać zamówień uzupełniających,

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,

6.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

6.1.	O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Dostawcy, którzy spełniają warunki, 
w szczególności dotyczące:

6.1.1.	Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać.

6.1.2.	Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dostawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej 2 dostaw chromatografu cieczowego o wartości 250 000,00 zł brutto każda.

6.1.3.	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać.

6.1.4.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej – oświadczenie
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Dostawca zobowiązany jest wykazać

6.2.	Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dostawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.3.	Dostawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania.

6.4.	Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Dostawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

6.5.	Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Dostawcę  dokumenty oraz oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Dostawca spełnił.

6.6.	Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

6.7.	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

6.7.1.	jest niezgodna z ustawą,

6.7.2.	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i 3,

6.7.3.	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

6.7.4.	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

6.7.5.	została złożona przez Dostawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6.7.6.	zawiera błędy w obliczeniu ceny,

6.7.7.	Dostawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 i 3,

6.7.8.	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6.8.	O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Na ofertę składają się następujące dokumentu i załączniki:

    - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 
Nr 1.

    - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 2.

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.2 pkt.1 ustawy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 3.

    - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy, albo informację o tym, że Dostawca nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 4.

    - Parafowany przez Dostawcę wzór umowy z wykorzystaniem załącznika nr 5.

    - Wypełniony załącznik nr 7.

7.2. 	Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.3.	Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 2 dostaw chromatografu cieczowego o wartości 250 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie z wykorzystaniem  załącznika Nr 6.

7.4.     Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

7.4.1.	Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

7.4.2.	Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

7.4.3.	W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

7.4.4.	Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

7.4.5.	Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.4.6.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.4.7.	Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w siwz.

7.4.8.	Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

7.4.9.	Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

7.4.10.Dostawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

7.4.11.Złożenie przez Dostawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

7.5.      Postanowienia dotyczące Dostawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.5.1.	Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

7.5.1.1.Punkcie 7.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

7.5.1.2.Punkcie 6.1.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed terminem składania ofert.

7.5.2.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych pkt 1) lit. a), b).

7.6.      Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

7.6.1.	Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.

7.6.2.	Wymienione powyżej dokumenty Dostawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

7.6.3.	Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu.

7.6.4.	Dostawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym. m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7.6.5.	Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Dostawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Dostawcami:

8.1 	Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:

8.1.1.	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 
i Dostawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta elektroniczna).

8.1.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

8.1.3.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego faksem, należy kierować na numer faksu  zamawiającego podany 
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

8.2	Wyjaśnienie treści SIWZ:

8.2.1.	Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji   istotnych warunków zamówienia nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2.

8.2.2.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do    końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.2.3.	Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym   mowa w pkt 2, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

8.2.4.	Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Dostawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej  www.wios.lodz.pl.

8.2.5.	Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na  kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

8.2.6.	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Dostawcami.

8.3	Modyfikacja treści specyfikacji:

8.3.1.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.3.2.	Wprowadzone  w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Dostawcom, którym przekazano   specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie   internetowej określonej w pkt 1 niniejszej specyfikacji.

8.3.3.	Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak   również pytania Dostawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji   istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa  i zobowiązania Dostawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

8.3.4.	Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

8.3.5.	Jeżeli  wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach,  jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 „ustawy”

8.3.6.	Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej określonej w pkt 1  niniejszej specyfikacji.

8.4	Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

8.4.1.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Dostawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli   spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 „ustawy”. Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może skutkować zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a „ustawy”.

8.4.2.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

8.4.2.1.spełnienie przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu,

8.4.2.2. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
              określonych przez Zamawiającego.

8.4.3.	Zamawiający  poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.

8.4.4.	Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Dostawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

8.4.5.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Dostawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

8.4.6.	Zamawiający  odrzuca ofertę Dostawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Osobą ze strony Zamawiającego  upoważnioną do  kontaktowania się z Dostawcami jest:

Włodzimierz Andrzejczak 	        laboratorium@wios.lodz.pl     fax: 42 633 33 33

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego  jest Pan Włodzimierz Andrzejczak.

8.5     W sprawach dotyczących niniejszego postepowania Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie.

9.	Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.	Termin związania ofertą:

10.1.	Termin związania  ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

10.2.	Zamawiający  w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Dostawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

11.	Opis sposobu przygotowania oferty:

11.1.	Dostawca może złożyć jedną ofertę.

11.2.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

11.3.	Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

11.4.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

11.5.	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.6.	Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym 
w sposób czytelny - pismem czytelnym.

11.7.	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

11.8.	Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

11.9.	Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 7 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach" niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.10.	Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.

11.11.	Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 
1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Dostawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Chromatograf cieczowy ” 
nie otwierać przed godz. 11:10  w dniu 22-10 -2014 r.

11.12.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego  oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

12.1.	Oferty należy złożyć w  siedzibie  Zamawiającego:  90-743 Łódź, ul. Lipowa  16 pokój  307 ( Sekretariat )

12.2.	Dostawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

12.3. 	Termin składania ofert upływa dnia  22-10-2014  o godzinie 1100

12.4.	Przez termin składania ofert rozumie się termin wpływu  oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty wysłane faksem nie będą rozpatrywane.

12.5.	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

12.6.	Oferty zostaną otwarte w dniu 22-10-2014 o godzinie 1110 w siedzibie Zamawiającego pok. 312.

12.7.	Otwarcie ofert jest jawne

12.8.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy dostawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie dostawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

13.	Opis sposobu obliczania ceny:

13.1   	Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

13.2 	Cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w treści SIWZ.

13.3 	Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

13.4 	Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.

13.5 	Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

14.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

14.1.	Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

14.1.1.	oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,

14.1.2.	z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że dostawca spełnia warunki formalne określone niniejszą SIWZ,

14.1.3.	złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

14.1.4.	oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

14.1.5.	Dostawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

14.2.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1.	Cena		 -	 100%

14.3. W kryterium cena Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

W  kryterium cena:   waga kryterium   100%

cena minimalna

Ocena punktowa =  -------------------------- * 100 pkt

cena badana

14.4.	Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

14.5.	Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
w złożonych wcześniej ofertach.

15.	Informacje o formalnościach,  jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

15.1.	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

15.1.1.	nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

15.1.2.	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

15.1.3.	zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

15.1.4.	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

15.1.5.	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.2.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich dostawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty  - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.3.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

15.4.	Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

15.5.	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Dostawców, podając w „ Wyniku postępowania”  w szczególności:

15.5.1.	nazwę (firmę), siedzibę i adres Dostawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firm) siedziby i adresy Dostawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów,

15.5.2.	uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Dostawców, jeżeli takie będzie miało miejsce

15.5.3.	uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce

15.5.4.	termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

15.6.	Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

15.6.1.	w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.6.2.	w przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego dostawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed w/w terminem.

15.7.	Dostawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przekaże niezwłocznie Zamawiającemu wszystkie informacje techniczne niezbędne do wykonania robot budowlanych, umożliwiających montaż windy.

16.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej umowy:

16.1.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku Nr 5   do niniejszej specyfikacji.

16.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy,

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- nastąpi konieczność przedłużenia okresu realizacji umowy, jeśli termin wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dotrzymany z przyczyn niezależnych od Dostawcy.

17.	Pouczenie o środkach ochrony  prawnej przysługujących Dostawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W postępowaniu o zamówienie publiczne przysługują Dostawcą środki ochrony prawnej, 
o których mowa w Dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 r.– Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

17.1.	Środki ochrony prawnej określone w wyżej wymienionym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

17.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.4.	Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

17.4.1.	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 
o cenę;

17.4.2.	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

17.4.3.	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

17.4.4.	odrzucenia oferty odwołującego.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

17.5.	W przypadku:
17.5.1.	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub

17.5.2.	zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postepowaniu odwołanie, Dostawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Dostawców. 
17.6.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.7.	Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną lub

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

17.8.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.9.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

Łódź, dnia  14 października 2014 r.

Zatwierdzam:

# (pieczęć firmy)

.......................................................

(miejscowość i data)

## FORMULARZ  OFERTOWY - Załącznik Nr 1

Dane Dostawcy:

Nazwa:		……………………………………………………………..

Siedziba:		……………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej:  ……………………………………………………

Numer telefonu i faksu:	  .……………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę: Chromatografu cieczowego typu UHPLC z detektorem FLR oraz UV/VIS.

l.  	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w całości.
    	Cena netto:....................................................zł, słownie złotych: ………………………….. .………….............................................................................................................................. ,
plus  podatek VAT .............%, tj.  ..........................................................................zł.

Brutto: ..........................................................zł.

2.   Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do
zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy, w terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2

3. 	Zamówienie wykonamy w terminie do dnia : ..................................................................,

4. 	Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

5. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

6. 	Załącznikami do niniejszej oferty są oświadczenia lub dokumenty  o których mowa  
w pkt. 7 specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

(podpis i pieczątka Dostawcy)

Załącznik Nr 2

Pieczęć Dostawcy

# nazwa Dostawcy .............................................................................

.............................................................................

adres Dostawcy    .............................................................................

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UZDIAŁU W POSTEPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę:

Chromatografu cieczowego typu UHPLC z detektorem FLR oraz UV/VIS.

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące w szczególności:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) 	posiadania  wiedzy i doświadczenia,

3) 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

................................., dnia. ...............		          …….......................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 3

Pieczęć Dostawcy

# nazwa Dostawcy .............................................................................

.............................................................................

adres Dostawcy    .............................................................................

# OŚWIADCZENIE O BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA 
Z POSTEPOWANIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę:

Chromatografu cieczowego typu UHPLC z detektorem FLR oraz UV/VIS.

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt.1  Prawa zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

................................., dnia. ...............		          …….......................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 4

Pieczęć Dostawcy

# Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej

Działając w imieniu

…………………..................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres dostawcy)

NIP: …………………………………….,      REGON: ……………………………………

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że podmiot który reprezentuję:

- nie należy do grupy kapitałowej*

- należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz.331 z późn. zm.)*

................................., dnia. ...............		         ……..........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

*   niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 5

Projekt Umowy  Nr  9/2014

zawarta w dniu …………..2014 r. w  Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 reprezentowanym przez:

Piotra  MAKSA  -  Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi                                   
zwanego dalej Zamawiającym:
a:

…………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

………………………………………………………

zwanego dalej Dostawcą.

§   1.

W oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa numer  272.9.2014 oraz w związku z dokonaniem w dniu ………..2014r., wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji „dostawę Chromatografu cieczowego typu UHPLC z detektorem FLR oraz UV/VIS” zgodnie ze złożoną ofertą.

§   2.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały filtracyjne do monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

- zgodnie  ze złożoną ofertą z dnia  ………..2014 r.  stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

- Wydanie przedmiotu sprzedaży określonego w ust. 1 nastąpi do dnia  19 grudnia  2014 r.  w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia  w wydaniu przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo obniżyć cenę, o której mowa w § 2 o  0,1%   za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust.4

- W przypadku , gdy z przyczyn niezależnych od Dostawcy nie będzie możliwe wydanie przedmiotu umowy do dnia 15-12-2014 r. Strony ustalą nowy termin.

§   3.

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w  wysokości ……………......PLN netto .  Do w/w wynagrodzenia dolicza się podatek VAT w wysokości ………………PLN.

- Wartość przedmiotu umowy brutto wynosi ………………………………PLN (słownie złotych……………………………………..).

- Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie przelewem w ciągu 30 dni od dnia doręczenia  faktury VAT.

§   4.

W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej umowie mają  odpowiednie zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013r.,  poz. 907, z późn. zm.).

§   5.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§   6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

| Zamawiający: | Dostawca: |
| --- | --- |

Pieczęć Dostawcy

Załącznik Nr 6

miejscowość, data .........................

WYKAZ   WYKONANYCH   DOSTAW

Wykaz wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wymagany jest w celu potwierdzenia, że Dostawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Dostawcy winni udokumentować realizację przynajmniej dwóch dostaw  Chromatografu cieczowego o wartości 250 000,00 zł brutto każda.

| Lp. | Odbiorca | Data wykonania | Przedmiot wykonanej usługi | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku braku takich dokumentów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

................................., dnia. ...............		            …….......................................................

(podpis  upoważnionego 
                                                                                           przedstawiciela  dostawcy)

Załącznik Nr 7

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Chromatograf cieczowy typu UHPLC – ilość 1 szt. Kod CPV 38432200-4.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne | Wykonawca/Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, z roku 2014 |  |
| 2. | Zasilanie | Jednofazowe 230 V AC 50 Hz. |  |
| 3. | Standard produkcji | Certyfikat zgodności CE (załączyć do oferty) lub równoważny. |  |
| 4. | Typ aparatu | Wysokosprawny chromatograf cieczowy w całości przystosowany do wysokociśnieniowej chromatografii, w tym analizy 16-stu podstawowych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Sterowany z komputera, również poprzez sieć LAN dającą możliwość zdalnego dostępu do aparatu. Możliwość podłączenia i pełnego sterowania spektrometru mas MS/MS w przyszłości. |  |
| Wyposażony w następujące elementy: |  |  |  |
| 5. | Detektor UV-VIS, spełniający co najmniej następujące wymagania: | - zakres pomiarowy 190 – 700 nm. |  |
|  |  | - przynajmniej jedna szerokość szczeliny 8 nm. |  |
|  |  | - dokładność pomiaru długości fali, nie gorsza niż ± 1 nm. |  |
|  |  | - precyzja długości fali nie gorsza niż ± 0,1 nm. |  |
|  |  | - poziom szumu ≤ 6*10-6 AU. |  |
|  |  | - dryft < 5*10-4 AU/h. |  |
|  |  | - liniowość > 2 AU. |  |
|  |  | - termostatowana cela pomiarowa w zakresie nie węższym niż 5⁰C powyżej temperatury otoczenia do 50⁰C |  |
|  |  | - celka semi-mikro do szybkiej chromatografii. |  |
| 6. | Detektor FLR, spełniający co najmniej następujące wymagania: | - zakres pracy przynajmniej 200 – 750 nm. |  |
|  |  | - czułość linii Ramanowskiej wody (S/N), nie mniej niż 19000:1 wg ASTM. |  |
|  |  | - dokładność pomiaru długości fali, ≤ ± 2 nm. |  |
|  |  | - powtarzalność długości fali, ≤ ± 0,2 nm. |  |
|  |  | - programowalne w czasie zmiany długości fal wzbudzenia – emisji przynajmniej w 15 krokach. |  |
|  |  | - weryfikacja dokładności ustawienia długości fali. |  |
|  |  | - termostatowana cela pomiarowa w zakresie nie węższym niż od 10⁰C poniżej temperatury otoczenia do 40⁰C |  |
|  |  | - dodatkowa cela przepływowa semi-micro. |  |
|  |  | - częstotliwość zbierania danych ≥ 100 Hz. |  |
| 7. | Dwutłokowa pompa eluenta, spełniająca następujące wymagania: | - wyposażona w degazer próżniowy typu “on-line” (lub degazer jako osobny moduł zintegrowany wymiarami z pozostałymi modułami), minimum 5 kanałowy, z komorą mieszania w układzie przystosowanym do uzyskania przynajmniej dwuskładnikowego gradientu. |  |
|  |  | - zakres przepływu 0,0001 do 10 ml/min. |  |
|  |  | - dokładność przepływu ≤ 1%. |  |
|  |  | - precyzja przepływu < 0,07% RSD. |  |
|  |  | - maksymalne ciśnienie pracy ≥ 120 MPa. |  |
|  |  | - maksymalne ciśnienie pracy mieszalnika gradientu ≥ 120 MPa. |  |
|  |  | - mechanizm automatycznej korekcji pulsacji. |  |
|  |  | - system automatycznego przemywania tłoków, układ tłoków równoległych |  |
|  |  | - ograniczniki wysokiego i niskiego ciśnienia. |  |
|  |  | - czujnik wycieku fazy ruchomej. |  |
| 8. | Automatyczny podajnik próbek, spełniający następujące wymagania: | - taca podajnika ≥ 100 miejsc (viale 2 ml), z płukaniem układu i termostatowaniem oraz chłodzeniem prób w zakresie nie węższym niż od 4 do 40⁰C. |  |
|  |  | - dozowanie próby w zakresie przynajmniej 0,1 do 50 l. |  |
|  |  | - dokładność objętości dozowanej ≤ 1%. |  |
|  |  | - błąd przenoszenia “carry-over” ≤ 0,0015%. |  |
|  |  | - dostosowany do szybkiej chromatografii – ciśnienie robocze ≥ 120 MPa. |  |
|  |  | - precyzja dozowania z maks. 0,25% RSD. |  |
|  |  | - funkcja automatycznego rozcieńczania prób. |  |
|  |  | - przynajmniej 100 fiolek o poj. 2 ml z nakrętkami i septami silikon/PTFE. |  |
| 9. | Termostat kolumn | Termostat na minimum dwie kolumny, z możliwością chłodzenia min. 10oC poniżej temperatury otoczenia do temperatury przynajmniej 80 oC |  |
| 10. | Wyposażenie dodatkowe | Taca na rozpuszczalniki, zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu, oraz 4 butle szklane poj. jednego litra z nakrętkami i uszczelkami. |  |
|  |  | Zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy. |  |
| 11. | Sterowanie pracą spektrometru | Komputer nie gorszy niż: procesor i5, 4 GB RAM, HDD 500 GB, napędy CD/DVD-RW z nagrywarką, LAN, odpowiednim oprogramowaniem systemowym i monitorem LCD 24”. |  |
|  |  | Sterowanie komputerowe całością systemu poprzez oprogramowanie zbierające i integrujące dane otrzymywane z minimum dwóch detektorów jednocześnie. Oprogramowanie powinno zapewniać generowanie raportów z badań, wzorcowanie (kalibrację) metod, rejestrację próbek, deklarowanie ich rodzaju i nazw, objętości przewidzianej do dozowania przez automatyczny podajnik oraz liczbę powtórzeń. Obsługa detektora DAD. |  |
|  |  | Zastosowane programy muszą być dostarczone z licencjami. Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania i instalacji nowych wersji oprogramowania. |  |
| 12. | Dostawa, instalacja, uruchomienie | Dostawca zainstaluje i uruchomi analizator w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Lipowej 16. |  |
| 13. | Szkolenie personelu | Szkolenie instalacyjne dla 2-3 osób potwierdzone certyfikatem. Szkolenie powinno obejmować co najmniej następujący zakres: - obsługi bieżącej urządzenia, - programowanie urządzenia, - kalibracji, - rozpoznawanie awarii i inne zagadnienia zalecane przez producenta, - konfiguracji parametrów pracy urządzenia, - konserwacji urządzenia, itp. |  |
| 14. | Warunki gwarancji | Okres gwarancji minimum 24 miesiące od daty instalacji. W przypadku awarii urządzenia, naprawa w miejscu instalacji. Zapewnienie reakcji serwisu w terminie do dwóch dni roboczych. Siedziba serwisu musi znajdować się na ternie kraju (należy podać adres). W okresie gwarancji pełna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail. |  |
| 15. | Serwis pogwarancyjny | Dostawca zapewni, po upływie okresu gwarancji dostępność odpłatnego serwisu przez okres minimum 5 lat. |  |
| 16. | Dokumentacja | Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną producenta w języku angielskim pozwalającą na pełną ocenę właściwości technicznych i analitycznych oferowanego urządzenia, potwierdzającą że oferowane przez Oferenta urządzenie spełnia wymagania techniczne Zamawiającego. Dokumentacja powinna zawierać m.in. opis działania, obsługi, eksploatacji, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz i częstotliwość czynności serwisowych i konserwacyjnych, rysunki urządzenia. Wykonawca dostarczy również tłumaczenie dokumentacji na język polski oraz dokumentację w języku angielskim i polskim na nośniku elektronicznym w formacie .pdf lub .doc. Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. |  |
| 17. | Wymagania dodatkowe | Oferta winna odpowiadać wymaganiom w sposób jednoznaczny z opisem sposobu realizacji tych wymagań. Oferta nie może ograniczać się do załączonego prospektu. Nie spełnienie któregoś z w/w. warunków spowoduje dyskwalifikację oferty. |  |
|  |  | Dostawca musi dostarczyć wraz z ofertą noty aplikacyjne potwierdzające, że na oferowanym aparacie możliwe jest dokonywanie powyższych analiz. |  |